제로에너지 스마트스쿨 조성사업(태양광발전소) 동의안 심사보고서

2021. 09. 02(목)

교육위원회

1. 심사경과

가. 제안일자 : 2021.8.18.

나. 제 안 자 : 인천광역시교육감

다. 회부일자 : 2021.8.18.

라. 상정일자 : 제273회 임시회 제1차 교육위원회(2021. 9. 2. 상정·의결)

○ 제안설명 : 고동환 교육행정국장

○ 검토보고 : 이재길 교육수석전문위원

○ 심사결과 : 원안가결

2. 제안설명 요지

가. 제안이유

○「신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급․촉진법」제26조제2항에 따라 영구시설물인 태양광발전시설 설치에 대하여 인천시의회의 동의를 받고자 함.

나. 주요골자

○ 설치동의 대상: 학교 9개교, 교육시설 1개교, 총 10개 기관

연번	기관명	설치 건물	설치장소 (면적 ㎡)	건물 등급	설치 용량 (㎾)	연간 발전량 (㎾h)	연간 사용료 (천원)
1	인천해양과학고	4동	1,071.6	B	99.9	127,162	3,982
2	인천뷰티예술고	교사동	2,995.01	B	99.54	127,162	3,982
3	부평공고	본관동	1,457.36	B	99.9	127,162	3,982
4	부개여고	본관동	1,489.04	B	99.9	127,162	3,982
5	부광고	본관동	1,721.35	B	99.9	127,162	3,982
6	인천바이오과학고	교사동	3,396.21	B	99.9	127,162	3,982
7	함박중	본관동	2,175.85	A	99.9	127,162	3,982
8	부흥중	1동	1,087.6	B	99.9	127,162	3,982
9	갑룡초	1동	1,056.96	B	99.9	127,162	3,982
10	인천광역시교육청 교육연수원	본관동	1,726.23	B	99.9	127,162	3,982

○ 설치사유: 교육시설 제로에너지 스마트스쿨 조성사업 일환

○ 배경: 2021년 지역에너지신산업활성화 지원사업 공모 사업

○ 사업내용

- 태양광발전소 10개소 (옥상 유휴부지)

- 에너지통합 모니터링 시스템 및 스마트디바이스 설치

스마트디바이스: 전기차 충전시스템 1SET, 스마트 태양광 보안등 1SET

- 학생 대상 에너지 ․ 환경 교육(체험학습 등)

○ 허가기간: 10년 (10년 만료 후 1회 연장)

○ 허가 종료 후 처리방안: 영구시설물 자진철거 및 원상복구

(원상복구: 계획서 및 철거비용 공탁)

○ 보험가입 현황: 시설물에 대한 대물․대인 보험가입

(시행자전액부담)

○ 하자보수 기간: 허가기간

○ 기타: 안전진단, 안전시설 등에 드는 비용은 시행자 전액 부담

3. 전문위원 검토보고 요지

○ 본 동의안은 인천해양과학고 등 10개 기관에 태양광 발전시설을 설치하기에 앞서 「신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급 촉진법」제26조제2항단서에 따라 지방의회의 동의를 받고자, 인천광역시교육감으로부터 제출되어 2021년 8월 18일 우리 위원회로 회부됨.

「신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급 촉진법 제26조(국유재산․공유재산의 임대) ②국가 또는 지방자치단체가 제1항에 따라 국유재산 또는 공유재산을 임대하는 경우에는 「국유재산법」또는 「공유재산 및 물품 관리법」에도 불구하고 자진철거 및 철거비용의 공탁을 조건으로 영구시설물을 축조하게 할 수 있다. 다만, 공유재산에 영구시설물을 축조하려면 조례로 정하는 절차에 따라 지방의회의 동의를 받아야 한다.

○ 동 사업은 민간사업자가 단독으로 추진하는 햇빛발전소와는 다르게 정부․지자체․민간이 공모하여 추진하며, 추진 방법으로는 학교 내 유휴공간을 민간사업자에게 사용․허가하고, 학교는 사용료를 징수하며, 설치자는 전기를 판매하여 수익을 얻는 형태임.

햇빛발전소: 제271회 제1차 정례회(2021.6.)설치동의(만수여자중학교)

공모주체: 한국에너지공단(산업통상자원부) 공모와 인천광역시교육청․인천광역시청․민간사업자 컨소시엄에 의함

○ 제로에너지 스마트스쿨(태양광발전소)은 영구시설물로 설치되므로 단위학교 교육수요자의 의견수렴과정이 필수인 바, 금번 설치 계획 학교(9개교)는 학교운영위원회의 심의를 통과하여 절차상 문제는 없는 것으로 나타남.

【설치 예정교 학교운영위원회 심의 현황】

학교명	심의날짜	심의결과 (○,×)	학교명	심의날짜	심의결과 (○,×)
부평공고	2021.7.21.	○	부광고	2021.7.16.	○
부개여고	2021.7.22.	○	부흥중	2021.7.15.	○
인천바이오과학고	2021.7.22.	○	함박중	2021.7.27.	○
인천해양과학고	2021.7.13.	○	갑룡초	2021.7.21.	○
인천뷰티예술고	2021.6.21.	○

○ 제로에너지 스마트스쿨(태양광발전소) 안전성 검토 자료에 따르면 태양광 전자파 세기는 7.6mG로 전자파 인체 보호 기준인 833mG 대비 0.9% 수준으로 인체에 무해한 수치이며, 건물 안전등급은 10개 기관 모두 B등급 이상으로 설치 대상 건물의 안전성도 확보됨.

【전자파 세기】

(단위: mG)

품명 구분	휴대용 안마기	전기오븐	전기레인지	태양광인버터	인덕션	전기장판
전자파 세기	110.75	56.41	29.21	7.6	6.19	5.18

*(한국태양광발전사업협회) 전자파 인체 보호 기준: 833mG(미리가우스)

○ 금번 설치 계획 기관 중 인천광역시교육연수원을 제외한 학교(9개교)는 도심지역 아파트 단지와 인접(150미터 내외)하고 있어 태양광 모듈 빛 반사에 대한 지역주민의 민원이 우려되나, 인천광역시교육청에서는 태양광 모듈의 반사율은 5~6%로 흰색 페인트 외벽 등 주변 시설물 반사율보다 매우 낮은 수치라는 입장임.

【소재별 빛 반사율】

소재	태양광 모듈	유리, 플라스틱	붉은 벽돌	밝은 목재	흰색 페인트 외벽
빛 반사율	5~6 %	8~10 %	10~20 %	25~30 %	70~90 %

*출처: 한국태양광산업협회

○ 제로에너지 스마트스쿨(태양광발전소)은「신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급 촉진법」 제26조제2항에 따라 자진철거 및 철거비용의 공탁을 조건으로 설치하는 영구시설물 축조로 인천광역시교육청은 허가기간 종료 이후 「지방자치단체 공유재산 운영 기준」에 따라 공탁금(총 공사비의 10%이상)으로 철거할 계획이므로, 최소 1억 4천만원 이상(총 공사비 140,000천원*10개*10%) 공탁하여야 함.

「지방자치단체 공유재산 운영 기준」[별표2] 영구시설물 축조 기준

1. 가. 그 사용․대부기간 내에 사용 후 철거이행을 확약하여야 하며 계약체결 또는 가설건축물 허용 신청시 가설건축물 투자예상액과 실제 철거 등 원상회복에 소요되는 예상비용(공사원가계산서 상 총 공사비의 10% 이상)을 이행보증금으로 예치하거나 지방자치단체를 피보험자로 하는 이행보증보험을 체결하게 하여야 한다.

총 공사비: 기관당 140,000천원 * 10개 = 1,400,000천원

※ 현 인천광역시교육청 공탁금 책정 계획

- (1개소당) 전기 발전량 1㎾당 200천원 × 99.9㎾ = 19,980천원

- (10개기관) 19,980천원 * 10개 기관 = 199,800천원

○ 다만,「인천광역시교육비특별회계 소관 공유재산 및 물품관리 조례」상 영구시설물 축조 및 관련 절차에 대한 명확한 규정이 없으므로 이에 대한 제도적 보완이 필요할 것임.

○ 종합 검토의견

- 동 설치 동의안은 정부가 추진하고 있는 한국판 뉴딜정책 중 그린뉴딜 사업의 일환이며, 인천광역시교육청 2021년도 4대 역점정책사업의 하나인 기후위기 대응 및 생태환경교육의 일환으로 추진하는 사업임.

한국판 뉴딜: ①디지털 뉴딜, ②그린뉴딜, ③휴먼뉴딜, ④지역균형뉴딜

2021년 인천광역시교육청 4대 역점정책사업

①인천을 품고 세계로 향하는 동아시아시민교육 전면화

②에듀테크 기반 인천미래교

③기후위기 대응 및 생태환경교육

④모두가 안심하는 학생교육 안전망

- 제로에너지 스마트스쿨(태양광발전소) 사업은 단위학교 유휴공간인 옥상을 활용하여 신재생 에너지를 생산하고 온실가스를 감축하는 기후위기 대응 사업으로, 설치에 대한 특별한 이견은 없음.

- 다만, 태양광발전설비 설치에 대한 학교운영위원회 심의 통과, 전자파 및 빛 반사에 대한 안전성 확보, 계약 만료 이후 사후관리 등 추진상에는 이상이 없을 것으로 사료되나,

- 기존 설치 학교 일부에서는 태양광 모듈 빛 반사로 인한 눈부심과 경관 방해 등의 주민 민원 사례가 있으므로 설치 이전에 학교별 지역 주민들의 충분한 의견 수렴 과정이 필요하며, 학생 등 교육수요자의 안전성 확보를 위하여 설치 및 운영상의 안전관리에 철저를 기하여야 할 것으로 사료됨.

4. 질의 및 답변요지

(질문) (정창규 의원) 학교에 연간 대부료는 어느 정도 납부하는지?

(답변) (고동환 교육행정국장) 연간 400만원 정도 학교에 납부함.

(질문) (정창규 의원) 공탁금이 총 2억원 정도인데 충분한 금액인지?

(답변) (고동환 교육행정국장) 철거 비용은 설치비의 10% 이상이므로, 1,400만원 정도 예상되나, 우리교육청에서는 한 대당 2천만원으로 책정하였음.

(질문) (정창규 의원) 공사기간은 어느 정도인지? 언제쯤 준공이 가능한지?

(답변) (고동환 교육행정국장) 공사기간은 20일 정도 소요되며, 방학 또는 주말을 이용하여 학생들 수업이 지장이 없이 추진할 계획이며, 내년 5월쯤 공사 시작 예정임.

(질문) (정창규 의원) 안전진단이나 구조진단(하중 등), 빛 반사등은 이상이 없는지? 학교운영위원회 심사여부와 설치학교에 지급되는 인센티브는?

(답변) (고동환 교육행정국장) 옥상에 설치되고, 타 지역 사례와 여러 수치를 기준으로 봤을때는 안전성은 이상이 없으며, 설치 학교 모두 학교운영위원회는 심의를 통과하였으며, 설치 학교에는 전기차 충전소 등을 설치해 주는 등의 인센티브가 있음.

(질문) (김진규 의원) 지난 “햇빛발전소”와 차이점은 무엇인지?

(답변) (고동환 교육행정국장) 사업추진자가 햇빛발전소는 민간사업자가 단독으로 사업을 추진하나, 제로에너지 스마트스쿨 태양광발전소는 산업자원부와 시청 등 정부기관의 공모로 민간사업자가 참여하는 방법임.

(질문) (김진규 의원) 전자파의 인체 허용 기준은 고려하였는지?

(답변) (고동환 교육행정국장) 전자파 인체 허용기준치 대비 0.9% 수준으로 안전한 수치라고 알고 있음.

(질문) (임지훈 의원) 제로에너지 스마트 스쿨 사업은 어떻게 공모신청을 받았는지? 일선학교에..

(답변) (고동환 교육행정국장) 전 학교에 공문 발송 후 신청학교 중 대상학교를 선정하였으며, 그 중 1개 학교가 자격이 되지 않았음.

(질문) (임지훈 의원) 리모델링 또는 개축등 계약기간 내 건물의 변동이 발생할 경우 설치된 태양광발전소에 대한 처리는 어떻게 할것인지?

(답변) (고동환 교육행정국장) 사업을 추진하면서 면밀한 검토 후 사업 시행자와 계약 체결시 단서 조항등을 통해 대안을 마련하겠음.천재지변등의 경우에는 계약해지를 이미 단서조항으로 넣어두었음.

5. 토론요지 : 「없음」

가. 찬성(임지훈, 서정호, 정창규, 김강래, 김종인, 김진규, 이오상)

나. 반대(없음)

6. 심사결과

○ 원안가결(재석의원: 7명, 찬성: 7명)

7. 기타

○ 없음

붙임  1. 「제로에너지 스마트스쿨(태양광발전소) 동의안」1부.  끝.

[붙임 1]

제로에너지 스마트스쿨 조성사업

(태양광발전소) 동의안

1. 제안이유

「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」제26조 2항에 따라 영구시설물인 태양광발전시설 설치에 대하여 인천시의회 동의를 받고자 함

2. 관련근거

가. 「신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급 촉진법」제26조

나. 「공유재산 및 물품 관리법」,「공유재산 및 물품관리법 시행령」

다. 「인천광역식교육비특별회계 소관 공유재산 관리 조례」제30조

3. 설치 동의 대상: 교육시설 10개 기관

현황 및 설치내용 [별첨] 자료 첨부

구분	기관명	주소
1	인천해양과학고등학교	인천광역시 연수구 능허대로 71
2	인천뷰티예술고등학교	인천광역시 연수구 원인재로 21
3	부평공업고등학교	인천광역시 부평구 주부토로 194
4	부개여자고등학교	인천광역시 부평구 부흥로 433
5	부광고등학교	인천광역시 부평구 화랑로 28
6	인천바이오과학고등학교	인천광역시 연수구 용담로 12
7	함박중학교	인천광역시 연수구 솔샘로 143
8	부흥중학교	인천광역시 부평구 충선로 152
9	갑룡초등학교	인천광역시 강화군 강화읍 갑룡길 88
10	인천시교육청 교육연수원	인천광역시 중구 영종대로277번길 74-60

4. 사업 개요

가. 설치사유: 교육시설 제로에너지 스마트스쿨 조성사업

- 지역 에너지신산업 활성화 지원사업을 통해 에너지절감 및 온실가스 감축

- 스마트디바이스 설치로 교육시설의 디지털전환 환경 조성

- 태양광발전소 부지 사용료 수입 창출로 교육시설 재정 확보

- 에너지통합플랫폼 활용하여 에너지교육 교재 제작 및 교육 운영

나. 2021년 지역에너지신산업 활성화 지원사업 공모 선정 사업 시행사

- 한국에너지공단(산업통상자원부), 인천광역시청, 인천광역시교육청, 협동조합 컨소시엄(미추홀햇빛발전, 인천스마트에너지, SQI소프트㈜, ㈜제이에이치에너지)

다. 설치장소: 인천해양과학고등학교 외 9개 기관

라. 시설형태: 제로에너지 스마트스쿨

- 에너지통합 모니터링 시스템 설치

- 스마트디바이스

(전기차 충전시스템 1set, 스마트 태양광 보안등 1set) 설치

- 태양광발전소 10개소(설치장소: 옥상 유휴부지)

- 학생 대상 에너지·환경 교육(체험학습 등)

5. 사용·수익허가 조건

가. 허가 기간: 20년 (10년 만료 후 1회 연장)

나. 허가 종료 후 처리방안: 영구시설물 자진 철거 및 원상복구

(원상복구: 계획서 및 국가 기관인 공탁소에 철거 비용 공탁)

다. 보험가입 현황: 시설물에 대한 대물·대인 보험가입(시행자 전액 부담)

라. 하자보수 기간: 허가기간

마. 기타: 안전진단, 안전시설 등에 드는 비용은 시행자 전액 부담

6. 추진경과

가. 2021.01.08. 지역에너지신산업 활성화 지원사업 공모

나. 2021.04.19. 산업통상자원부 공모 선정 및 업무협약 체결

다. 2021.05.17. 제로에너지 스마트스쿨 조성사업 신청 안내(교육청→학교)

라. 2021.07.05. 제로에너지 스마트스쿨 조성사업 사업 10개 기관 선정

마. 2021.07.06. 기관 구성원 의견 수렴 및 학교운영위원회 심의

7. 기대효과 및 활용방안

가. 기후위기 대응을 위한 학교 에너지·환경 교육

- 에너지통합플랫폼의 데이터를 활용한 에너지·환경 교육 교제 제작

- 동아리 시간 등을 활용한 협동조합 주관의 에너지·환경 교육 실시

- 학교에 설치된 스마트디바이스, 태양광발전소, 에너지통합플랫폼 등을 활용한 체험학습 진행

나. 에너지절감 및 시설관리의 효율화

- 에너지 통합모니터링 시스템 설치로 연간 에너지 절감

- 사업대상 10개 기관의 통합 데이터 관리로 효율적 설비 운영

[별첨]

1. 인천해양과학고등학교

1. 건물현황

기관명	주소	연면적 (㎡)	건축연도 (경과연수)	건물 등급	구조	층수
인천 해양과학 고등학교	연수구 능허대로 71	4,311.9	2006 (15년)	B	철근콘크리트조	4

2. 태양광발전소 개요

(금액단위: 천원)

기관명	건물명	설치장소 (면적 ㎡)	설치면적 (㎡)	설치용량 (kW)	연간 발전량 (kWh)	설치비	연간 사용료
인천 해양과학 고등학교	4동	1,071.6	500	99.9	127,162	140,000	3,982

※ 설치면적 및 용량은 실시 설계 후 최종 확정되며, 사용료도 변동될 수 있음

3. 태양광발전소 예상 배치도

배치도

인천해양과학고등학교 태양광발전소 현황사진

인근 아파트 검토
	□ 태양광발전소로부터 인근 아파트 거리: 140m □ 아파트 층수: 18층 □ 태양광발전소 방향 이용현황: 아파트 뒤편 베란다
학교 에서 본 아파트 및 설치 사례 (예시)

2. 인천뷰티예술고등학교

1. 건물현황

기관명	주소	연면적 (㎡)	건축연도 (경과연수)	건물 등급	구조	층수
인천 뷰티예술 고등학교	연수구 원인재로 21	15,994.56	1993 (28년)	B	철근콘크리트조	5

2. 태양광발전소 개요

(금액단위: 천원)

기관명	건물명	설치장소 (면적 ㎡)	설치면적 (㎡)	설치용량 (kW)	연간 발전량 (kWh)	설치비	연간 사용료
인천 뷰티예술 고등학교	교사동	2,995.01	500	99.54	127,162	140,000	3,982

※ 설치면적 및 용량은 실시 설계 후 최종 확정되며, 사용료도 변동될 수 있음

3. 태양광발전소 예상 배치도

배치도

인천뷰티예술고등학교 태양광발전소 현황사진

인근 아파트 검토
	□ 태양광발전소로부터 인근 아파트 거리: 110m □ 아파트 층수: 11층 □ 태양광발전소 방향 이용현황: 아파트 뒤편 베란다
학교 에서 본 아파트 및 설치 사례 (예시)

3. 부평공업고등학교

1. 건물현황

기관명	주소	연면적 (㎡)	건축연도 (경과연수)	건물 등급	구조	층수
인천 부평공업 고등학교	부평구 주부토로 194	7,303.9	1994 (27년)	B	철근콘크리트조	5

2. 태양광발전소 개요

(금액단위: 천원)

기관명	건물명	설치장소 (면적 ㎡)	설치면적 (㎡)	설치용량 (kW)	연간 발전량 (kWh)	설치비	연간 사용료
인천 부평공업 고등학교	본관동	1,457.36	500	99.9	127,162	140,000	3,982

※ 설치면적 및 용량은 실시 설계 후 최종 확정되며, 사용료도 변동될 수 있음

3. 태양광발전소 예상 배치도

배치도

부평공업고등학교 태양광발전소 현황사진

인근 아파트 검토
	□ 태양광발전소로부터 인근 아파트 거리: ①130m ② 80m □ 아파트 층수: 15층 □ 태양광발전소 방향 이용현황: 아파트 뒤편 베란다
아파트에서 본 학교 전경 및 설치 사례 (예시)

4. 부개여자고등학교

1. 건물현황

기관명	주소	연면적 (㎡)	건축연도 (경과연수)	건물 등급	구조	층수
인천 부개여자 고등학교	부평구 부흥로 433	7,802.5	1996 (25년)	B	철근콘크리트조	5

2. 태양광발전소 개요

(금액단위: 천원)

기관명	건물명	설치장소 (면적 ㎡)	설치면적 (㎡)	설치용량 (kW)	연간 발전량 (kWh)	설치비	연간 사용료
인천 부개여자 고등학교	본관동	1,489.04	500	99.9	127,162	140,000	3,982

※ 설치면적 및 용량은 실시 설계 후 최종 확정되며, 사용료도 변동될 수 있음

3. 태양광발전소 예상 배치도

배치도

부개여자고등학교 태양광발전소 현황사진

인근 아파트 검토
	□ 태양광발전소로부터 인근 아파트 거리: ①200m, ②100m □ 아파트 층수: 20층 □ 태양광발전소 방향 이용현황: 아파트 뒤편 베란다
학교 에서 본 아파트 및 설치 사례 (예시)

5. 부광고등학교

1. 건물현황

기관명	주소	연면적 (㎡)	건축연도 (경과연수)	건물 등급	구조	층수
부광 고등학교	부평구 화랑로 28	8,616.62	1995 (26년)	B	철근콘크리트조	5

2. 태양광발전소 개요

(금액단위: 천원)

기관명	건물명	설치장소 (면적 ㎡)	설치면적 (㎡)	설치용량 (kW)	연간 발전량 (kWh)	설치비	연간 사용료
부광 고등학교	본관동	1,721.35	500	99.9	127,162	140,000	3,982

※ 설치면적 및 용량은 실시 설계 후 최종 확정되며, 사용료도 변동될 수 있음

3. 태양광발전소 예상 배치도

배치도

부광고등학교 태양광발전소 현황사진

인근 아파트 검토
	□ 태양광발전소로부터 인근 아파트 거리: 80m □ 아파트 층수: 15층 □ 태양광발전소 방향 이용현황: 아파트 뒤편 베란다
학교 에서 본 아파트 및 설치 사례 (예시)

6. 인천바이오과학고등학교

1. 건물현황

기관명	주소	연면적 (㎡)	건축연도 (경과연수)	건물 등급	구조	층수
인천 바이오과학 고등학교	연수구 용담로 12	18,063.24	1995 (26년)	B	철근콘크리트조, 철근트러스조	5

2. 태양광발전소 개요

(금액단위: 천원)

기관명	건물명	설치장소 (면적 ㎡)	설치면적 (㎡)	설치용량 (kW)	연간 발전량 (kWh)	설치비	연간 사용료
인천 바이오과학 고등학교	교사동	3,396.21	500	99.9	127,162	140,000	3,982

※ 설치면적 및 용량은 실시 설계 후 최종 확정되며, 사용료도 변동될 수 있음

3. 태양광발전소 예상 배치도

배치도

인천바이오과학고등학교 태양광발전소 현황사진

인근 아파트 검토
	□ 태양광발전소로부터 인근 아파트 거리: ①100m, ②100m □ 아파트 층수: 15층 □ 태양광발전소 방향 이용현황: 아파트 뒤편 베란다
학교 에서 본 아파트 및 설치 사례 (예시)

7. 함박중학교

1. 건물현황

기관명	주소	연면적 (㎡)	건축연도 (경과연수)	건물 등급	구조	층수
함박 중학교	연수구 솔샘로 143	11,191.48	2003 (18년)	A	철근콘크리트조	5

2. 태양광발전소 개요

(금액단위: 천원)

기관명	건물명	설치장소 (면적 ㎡)	설치면적 (㎡)	설치용량 (kW)	연간 발전량 (kWh)	설치비	연간 사용료
함박 중학교	본관동	2,175.85	500	99.9	127,162	140,000	3,982

※ 설치면적 및 용량은 실시 설계 후 최종 확정되며, 사용료도 변동될 수 있음

3. 태양광발전소 예상 배치도

배치도

함박중학교 태양광발전소 현황사진

인근 아파트 검토
	□ 태양광발전소로부터 인근 아파트 거리: 40m □ 아파트 층수: 4층 □ 태양광발전소 방향 이용현황: 아파트 뒤편 베란다
학교 에서 본 아파트 및 설치 사례 (예시)

8. 부흥중학교

1. 건물현황

기관명	주소	연면적 (㎡)	건축연도 (경과연수)	건물 등급	구조	층수
부흥 중학교	부평구 충선로 152	4,887.17	1987 (34년)	B	철근콘크리트조	4

2. 태양광발전소 개요

(금액단위: 천원)

기관명	건물명	설치장소 (면적 ㎡)	설치면적 (㎡)	설치용량 (kW)	연간 발전량 (kWh)	설치비	연간 사용료
부흥 중학교	1동	1,087.96	500	99.9	127,162	140,000	3,982

※ 설치면적 및 용량은 실시 설계 후 최종 확정되며, 사용료도 변동될 수 있음

3. 태양광발전소 예상 배치도

배치도

부흥중학교 태양광발전소 현황사진

인근 아파트 검토
	□ 태양광발전소로부터 인근 아파트 거리: 60m □ 아파트 층수: 20층 □ 태양광발전소 방향 이용현황: 아파트 뒤편 베란다
학교 에서 본 아파트 및 설치 사례 (예시)

9. 갑룡초등학교

1. 건물현황

기관명	주소	연면적 (㎡)	건축연도 (경과연수)	건물 등급	구조	층수
갑룡 초등학교	강화군 강화읍 갑룡길 88	3,368.36	1970 (41년)	B	철근콘크리트조	3

2. 태양광발전소 개요

(금액단위: 천원)

기관명	건물명	설치장소 (면적 ㎡)	설치면적 (㎡)	설치용량 (kW)	연간 발전량 (kWh)	설치비	연간 사용료
갑룡 초등학교	1동	1,056.96	500	99.9	127,162	140,000	3,982

※ 설치면적 및 용량은 실시 설계 후 최종 확정되며, 사용료도 변동될 수 있음

3. 태양광발전소 예상 배치도

배치도

갑룡초등학교 태양광발전소 배치도 및 현황사진

인근 아파트 검토
	□ 태양광발전소로부터 인근 아파트 거리: 150m □ 아파트 층수: 15층 □ 태양광발전소 방향 이용현황: 아파트 뒤편 베란다
학교 에서 본 아파트 및 설치 사례 (예시)

10. 인천시교육청 교육연수원

1. 건물현황

기관명	주소	연면적 (㎡)	건축연도 (경과연수)	건물 등급	구조	층수
인천시 교육청 교육연수원	중구 영종대로277번길 74-60	5,700.73	1996 (25년)	B	철근콘크리트구조 철구조	3

2. 태양광발전소 개요

(금액단위: 천원)

기관명	건물명	설치장소 (면적 ㎡)	설치면적 (㎡)	설치용량 (kW)	연간 발전량 (kWh)	설치비	연간 사용료
인천시 교육청 교육연수원	본관동	1,726.23	500	99.9	127,162	140,000	3,982

※ 설치면적 및 용량은 실시 설계 후 최종 확정되며, 사용료도 변동될 수 있음

3. 태양광발전소 예상 배치도

배치도

인천시교육청교육연수원 태양광발전소 현황사진

인근 아파트 검토
	□ 태양광발전소로부터 인근 아파트 거리: 700m 내 인근 아파트 없음
설치 사례 (예시)